## 工事費積算参考資料
工事費積算参考資料
本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書では
ありません。
従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策
等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。
なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。
施行番号 |  |  | 多上下水第312号
工事番号 |  |  | 工事番号2-36号
工事名 |  |  | 令和2年度 団体営農業集落排水整備促進事業 農業集落排水施設機能強化対策非常通報装置更新工事(その１)
単価適用日 |  |  |  |  | 令和2年8月1日
積算基準適用版 |  |  |  |  | 土地改良工事積算基準(施設機械) 【令和2年度版】 農業集落排水施設標準積算指針 【令和2年度改訂版】
適用単価地区 |  |  |  |  | 松阪（ア）
諸経費情報 |  | 諸経費工種 |  |  | その他土木工事(1)
|  | 週休補正×施工地域区分 |  |  | 【週休補正なし】×施工地域補正なし
|  | 現場環境改善費計上区分 |  |  | 計上しない
|  | 工種（間接労務費・工場管理費） |  |  | 計上しない
|  | 前払金支出割合 |  |  | 35％を超える場合
|  | 契約保証補正 |  |  | 金銭的保証
|  | 経費調整区分 |  |  | 経費調整しない
（直接工事費計上分）
別添の「積算資料（機器仕様書）」、「積算資料（単価一覧表）」によります。
※「積算資料（機器仕様書）」、「積算資料（単価一覧表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種
を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。
その他
（共通仮設費計上分）
※「積算資料（機器仕様書）」、「積算資料（単価一覧表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種
を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。
１．運搬費
運搬費の計上 |  |  |  |  | （あ り） ・ な し
別添の「設計書明細」等による。
２．準備費
準備費の計上 |  |  |  |  | あ り ・ （な し）
３．事業損失防止施設費
事業損失防止施設費の計上 |  |  |  |  | あ り ・ （な し）
４．安全費
安全費の計上 |  |  |  |  | あ り ・ （な し）
５．役務費
役務費の計上 |  |  |  | あり ・ （なし） | あ り ・ （な し）
６．技術管理費
技術管理費の計上 |  |  |  | あり ・ （なし） | あ り ・ （な し）
７．営繕費
営繕費の計上 |  |  |  | あり ・ （なし） | あ り ・ （な し）
（諸経費全般）
１．支給品費の取り扱い
支給品 |  |  |  |  | あ り ・ （な し）
２．処分費の取り扱い
処分費の控除 |  |  |  |  | あ り ・ （な し）
その他確認事項等 |  |  |  |  | あ り ・ （な し）
３．スクラップ評価額の取り扱い
スクラップ評価額 |  |  |  |  | （あ り） ・ な し
別添の「積算資料（単価一覧表）」によります。

## 積算資料(機器仕様書)
機 器 仕 様 書
番 号 | Ｅ－１ | タイプ | － | １ 面
機器名称 | 引込開閉器盤
準拠規格 | 日本農業集落排水協会型施設機器等標準仕様 Ⅳ－１－２
仕 様 | 型 式 ：屋外電柱取付型（防雨型） 準拠規格：JEM 1265
規格等 | 寸 法 ：(W)500mm×(D)200mm×(H)800mm程度
盤取付機器：
1) 電力会社電力計等取付スペース（200V、100V）
2) 遮断器
3) その他必要なもの
主要部材質 | 本 体 ：SUS304
ハンドル：SUS304
塗 装 ：マンセル指定記号
付属品 | 取付金具 ：SUS304 １式
その他必要なもの：１式
備 考 | 相鹿瀬 日立製作所
番 号 | Ｅ－２ | タイプ | － | 1 面
機器名称 | 電源切替盤
準拠規格 | 日本農業集落排水協会型施設機器等標準仕様 Ⅳ－２－１
仕 様 | 型 式：屋外壁掛型
規格等 | 準拠規格 JEM1265
寸 法：(W)500mm×(D)300mm×(H)700mm程度
盤取付機器
1) 切替器
2) 端子台
3) その他必要なもの
主要部材質 | 本 体 ：SPHC又はSPCC
ハンドル：SUS304
塗 装 ：マンセル指定記号
付属品 | 基礎ボルト ：１式
その他必要なもの ：１式
備 考 | 相鹿瀬 日立製作所
機 器 仕 様 書
番 号 | Ｅ－３－１ | タイプ | － | ４ 基
機器名称 | ＵＶ計
準拠規格 | 日本農業集落排水協会型施設機器等標準仕様 Ⅳ－３－１１
仕 様 | 型 式 ：連続流通型 紫外線吸光光度方式（スタンド式）
規格等 | 測定範囲 ：0～0.5-2(吸光)（レンジ切替可）
主要部材質 | メーカー標準
付属品
その他必要なもの：1式
備 考 | 上津田 電気化学計器(株) OPM-423
外城田・土羽 東亜ＤＫＫ(株) OPM-423A
丹 生 (株)コス CW-100UV-10
番 号 | Ｅ－４ | タイプ | － | ７ 基
機器名称 | 投込式水位計
準拠規格 | 日本農業集落排水協会型施設機器等標準仕様 Ⅳ－３－１－１
仕 様 | 型 式 ：投込圧力式
規格等 | 測定範囲：0～5m
専用ケーブル20ｍ付
主要部材質 | メーカー標準
付属品 | 指示変換器（デジタル表示）：１式 検出器及び取付台：１式
引上用チェーンSUS304 ：１式 取付金具 ：１式
バックアップ用フロートスイッチ：１式
その他必要なもの :１式
備 考 | 外城田、土羽、丹生地区処理場 荏原製作所 EDWG型
外城田地区中継ポンプ施設
機 器 仕 様 書
番 号 | Ｅ－５ | タイプ | － | ７ 面
機器名称 | フロートスイッチ
準拠規格 | 日本農業集落排水協会型施設機器等標準仕様 Ⅳ－３－２－１
仕 様 | 型 式 ：浮子転倒式
規格等 | 接点の種類：無電圧ａ接点又はｃ接点
主要部材質 | 本 体：ABS樹脂(合成樹脂)
付属品 | 専用ケーブル ：10m
取付金具 ：SUS304 1式
その他必要なもの：1式
備 考
番 号 | ＥＲ－１、３，５，７，９，１１、ＥＲＰ－５ | タイプ | － | 11台
機器名称 | 非常通報装置
準拠規格
仕 様 | 型 式：クラウド監視端末
規格等 | 入力接点：相鹿瀬地区、矢田地区：デジタル32点、アナログ16点
外城田、上津田、丹生地区：デジタル64点、アナログ32点
土羽地区：デジタル64点、アナログ16点
外城田地区マンホールポンプ施設：デジタル16点、アナログ8点
広域監視システム構築、設備台帳機能、SFS機能
主要部材質 | 本体：メーカー標準
付属品 | 電源ユニット、ベースユニット、ＣＰＵユニット、シリアルコミュニケーションユニト、ＤＣ入力ユニット、アナログ入力ユニット、アイソレーター、無停電電源装置、直流安定化電源装置、その他同等仕様を満たすもの
備 考 | 相鹿瀬、矢田、上津田、外城田、土羽地区処理場：エスアラームⅡ
丹生地区処理場：エスアラームⅤ
外城田地区中継ポンプ施設：エスアラームⅣb

## 積算資料(単価一覧表)
積算資料(単価一覧表)
単位：円
番 号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 県統一単価 | 建設物価 | 積算資料 | 見 積 |  |  | 平均価格 | 決定価格 | 備 考
|  |  |  | R2年年7月 | R2年年7月 | R2年年7月 | Ａ社 | Ｂ社 | Ｃ社
屋外装柱型
1 | 引込開閉器盤 | 500W×850H×200D | 台 | [7 empty] | 1600000 | 100kg
屋外壁掛型
2 | 電源切替盤 | 500W×700H×300D | 台 | [7 empty] | 2900000 | 100kg
E-3-1 | ＵＶ計 | ２波長吸光光度法 | 台 | [7 empty] | 2040000 | 31kg
E-3-2 | 現地出張調整費 | [9 empty] | 120000
E-3-3 | UV/COD相関分析費 | [9 empty] | 400000
4 | 投げ込み式水位計 | 圧力式 | 台 | [7 empty] | 531000 | ４kg
5 | フロートスイッチ | バックアップ用 | 個 | [7 empty] | 18600
外城田地区
5 | 非常通報装置 | 盤内取付 | 台 | [7 empty] | 539000
外城田地区
6 | 試運転調整費 |  | カ所 | [7 empty] | 60000
1 | 故銑B |  | t | [7 empty] | 9500
単 価 一 覧 表
単位：円
番 号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 県統一単価 | 建設物価 | 積算資料 | 見 積 |  |  | 平均価格 | 決定価格 | 備 考
|  |  |  | R2年年7月 | R2年年7月 | R2年年7月 | Ａ社 | Ｂ社 | Ｃ社
相鹿瀬地区
1 | 非常通報装置 | 盤内取付 | 台 | [7 empty] | 1550000
相鹿瀬地区
2 | データー設定費 | 工場検査含む | 式 | [7 empty] | 250000
矢田地区
3 | 非常通報装置 | 盤内取付 | 台 | [7 empty] | 1550000
矢田地区
4 | データー設定費 | 工場検査含む | 式 | [7 empty] | 250000
上津田地区
5 | 非常通報装置 | 盤内取付 | 台 | [7 empty] | 1650000
上津田地区
6 | データー設定費 | 工場検査含む | 式 | [7 empty] | 250000
外城田地区
7 | 非常通報装置 | 盤内取付 | 台 | [7 empty] | 1650000
外城田地区
8 | データー設定費 | 工場検査含む | 式 | [7 empty] | 250000
土羽地区
9 | 非常通報装置 | 盤内取付 | 台 | [7 empty] | 1650000
土羽地区
10 | データー設定費 | 工場検査含む | 式 | [7 empty] | 250000
丹生地区
11 | 非常通報装置 | 盤内取付 | 台 | [7 empty] | 1650000
丹生地区
12 | データー設定費 | 工場検査含む | 式 | [7 empty] | 250000
各処理場
13 | ＳＦＳ構築費 |  | 式 | [7 empty] | 1075000