## 工事設計書
令和７年度 第 号 | 費 目 | 備 品 購 入
事業名 | 令和７年度小中学校エアコン購入 |  |  | 調査 年 月 日
|  |  |  | 技師 | 係
納品場所 | 多気町地内（各小中学校）
購入金額 | （内消費税 円）
| 金 円也 |  |  | 設計 年 月 日
納品期限 | 令和 8 年 1 月 23 日 | 長 | 巾 | 設計 | 検算
事 業 の 概 要
エアコン購入
（空調機器設置工事、電気工事を含む）
・相可小学校 エアコン（PKZ-ERMP80SKL5） 7台
・津田小学校 エアコン（PKZ-ERMP80SKL5） 2台
・勢和小学校 エアコン（PKZ-ERMP80SKL5） 7台
・勢和中学校 エアコン（PKZ-ERMP80KL5） 5台

## 明細書表紙
総括表
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
エアコン購入費
| 相可小学校 |  | 1 | 式
| 津田小学校 |  | 1 | 式
| 勢和小学校 |  | 1 | 式
| 勢和中学校 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
| 小計 | [5 empty] | 千円未満切り捨て
| 消費税 | [5 empty] | 購入費の10/100
合計

## 相可小学校
|  |  | 設計総括表 |  |  |  | 相可小学校 No1
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
相可小学校
| 空調設備工事 |  | 1 | 式
| 電気設備工事 |  | 1 | 式
合計
|  |  | 設計内訳表 |  |  |  | 相可小学校 No2
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調設備工事
空調機器 単相200V
| 三菱電機壁掛エアコン | PKZ-ERMP80SKL5 | 7 | セット
小計
|  |  | 設計内訳表 |  |  |  | 相可小学校 No3
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調設備工事
| 冷媒管 | 15.88φ | 56 | ｍ
| 冷媒管 | 9.52φ | 56 | ｍ
| ドレンホース |  | 56 | ｍ
| 二次配線 | VVF2.0-3C | 56 | ｍ
| 化粧ダクト |  | 56 | ｍ
| 室外機 基礎 タイガーベース | L400 | 7 | 組
| 転倒防止部材 |  | 7 | 組
| コア抜き |  | 7 | か所
| 運搬搬入費 |  | 1 | 式
| 気密試験費 |  | 7 | か所
| 試運転調整費 |  | 7 | か所
小 計
|  |  | 設計内訳表 |  |  |  | 相可小学校 No4
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
電源工事
| ケーブル | CVF2.0-2CE1.6 | 240 | ｍ
| メタルモール | A形 | 10.5 | ｍ
| メタルモール部材 |  | 1 | 式
| 盤用ELB | 2P30A200V | 7 | 個
| 主開閉器 ｷｭｰﾋﾟｸﾙ、3F盤 | 3P125A | 2 | 個
| 点検口 | 開口補強 | 14 | か所
| 雑材 |  | 1 | 式
| 労務費 |  | 1 | 式
小計

## 津田小学校
|  |  | 設計総括表 |  |  |  | 津田小学校 No1
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
津田小学校
| 空調設備工事 |  | 1 | 式
| 電気設備工事 |  | 1 | 式
| 合計 |  |  |  |  | 0
|  |  | 設計内訳表 |  |  |  | 津田小学校 No2
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調設備工事
空調機器 単相200V
| 三菱電機壁掛エアコン | PKZ-ERMP80SKL5 | 2 | セット
小計
|  |  | 設計内訳表 |  |  |  | 津田小学校 No3
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調設備工事
| 冷媒管 | 15.88φ | 17 | ｍ
| 冷媒管 | 9.52φ | 17 | ｍ
| ドレンホース |  | 17 | ｍ
| 二次配線 | VVF2.0-3C | 17 | ｍ
| 化粧ダクト |  | 17 | ｍ
| 室外機 基礎タイガーベース | L400 | 2 | 組
| 転倒防止部材 |  | 2 | 組
| コア抜き |  | 2 | か所
| 運搬搬入費 |  | 1 | 式
| 気密試験費 |  | 2 | か所
| 試運転調整費 |  | 2 | か所
小計
|  |  | 設計内訳表 |  |  |  | 津田小学校 No4
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
電源工事
| ケーブル | CVF2.0-2CE1.6 | 53 | ｍ
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ | A形 | 3 | ｍ
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ部材 |  | 1 | 式
| 盤用ELB | 2P30A200V | 2 | 個
| MCB | 3P100A | 1 | 個
| ELB | 3P100A | 1 | 個
| 点検口 |  | 4 | か所
| 壁貫通 |  | 1 | か所
| 雑材 |  | 1 | 式
| 労務費 |  | 1 | 式
小計

## 勢和小学校
|  |  | 設計総括表 |  |  |  | 勢和小学校 No1
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
勢和小学校
| 空調設備工事 |  | 1 | 式
| 電気設備工事 |  | 1 | 式
合計
|  |  | 設計内訳表 |  |  |  | 勢和小学校 No2
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調設備工事
空調機器
| 三菱電機壁掛エアコン | PKZ-ERMP80SKL5 | 7 | セット
小計
|  |  | 設計内訳表 |  |  |  | 勢和小学校 No3
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調設備工事
| 冷媒管 | 15.88φ | 56 | ｍ
| 冷媒管 | 9.52φ | 56 | ｍ
| ドレンホース |  | 56 | ｍ
| 二次配線 | VVF2.0-3C | 56 | ｍ
| 化粧ダクト |  | 56 | ｍ
| 室外機基礎 タイガーベース | L400 | 7 | 組
| 転倒防止部材 |  | 7 | 組
| コア抜き |  | 7 | か所
| 運搬搬入費 |  | 1 | 式
| 気密試験費 |  | 7 | か所
| 試運転調整費 |  | 7 | か所
小 計
|  |  | 設計内訳表 |  |  |  | 勢和小学校 No4
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
電源工事
| キューピクル改造費 | MCB3P150A | 1 | 式
| SUSプルボックス | 300*300*200 | 1 | 個
| 電線管FEP | 150A | 8 | ｍ
| 電線管FEP | HIVE42φ | 10 | ｍ
| 架空電線 | DV38-3C | 25 | ｍ
| 支持金物、接続部材 |  | 1 | 式
| ケーブル | EM-CET38sq | 40 | ｍ
| ケーブル | CVF2.0-2CE1.6 | 350 | ｍ
| 電灯分電盤 | 7回路スペース3 | 1 | 面
| コア抜き | 床、壁 | 2 | か所
| 点検口 | 開口補強 | 8 | か所
| メタルモール | A形 | 63 | ｍ
| メタルモール部材 |  | 1 | 式
|  |  | 設計内訳表 |  |  |  | 勢和小学校 No5
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 雑材 |  | 1 | 式
| 労務費 |  | 1 | 式
| 高所作業車 |  | 1 | 日
小計
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考

## 勢和中学校
|  |  | 設計総括表 |  |  |  | 勢和中学校 No1
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
勢和中学校
| 空調設備工事 |  | 1 | 式
| 電気設備工事 |  | 1 | 式
合計
|  |  | 設計内訳表 |  |  |  | 勢和中学校 No2
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調設備工事
空調機器 三相200V
| 三菱電機壁掛エアコン | PKZ-ERMP80KL5 | 5 | セット
小計
|  |  | 設計内訳表 |  |  |  | 勢和中学校 No3
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調設備工事
| 冷媒管 | 15.88φ | 52 | ｍ
| 冷媒管 | 9.52φ | 52 | ｍ
| ドレンホース |  | 52 | ｍ
| 二次配線 | VVF2.0-3C | 52 | ｍ
| 化粧ダクト |  | 52 | ｍ
| 室外機 基礎 タイガーベース | L400 | 4 | 組
| 室外機壁掛金具 | ３年B組 | 1 | 組
| 転倒防止部材 |  | 4 | 組
| コア抜き |  | 5 | か所
| 運搬搬入費 |  | 1 | 式
| 気密試験費 |  | 5 | か所
| 試運転、調整費 |  | 5 | か所
小計
|  |  | 設計内訳表 |  |  |  | 勢和中学校 No4
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
電源工事
| 動力分電盤 | 5回路スペース３ | 1 | 面
| 可とう電線管 | 54φ | 15 | ｍ
| ケーブル | EM-CET38sq | 20 | ｍ
| ケーブル | EM-CE3.5-4C | 260 | ｍ
| 壁貫通 |  | 1 | か所
| メタルモール | B形 | 17 | ｍ
| メタルモール部材 |  | 1 | 式
| 点検口 | 開口補強 | 11 | か所
| 雑材 |  | 1 | 式
| 労務費 |  | 1 | 式
小計